## Voorblad
INSCHRIJFFORMULIER ENERGIEPRESTATIE MONITORING WEGWIJZER
Versie | 29 oktober 2021
VRAAG | ANTWOORD | TOELICHTING
Naam organisatie
Logo organisatie | S.v.p. meesturen | Bij voorkeur in .png formaat met transparante achtergrond en een minimale resolutie van 300x300 pixels.
Website organisatie
Naam contactpersoon |  | T.b.v. registratie, komt niet op de Wegwijzer
Email contactpersoon |  | T.b.v. registratie, komt niet op de Wegwijzer
Mobiel nummer contactpersoon |  | T.b.v. registratie, komt niet op de Wegwijzer
Aantal monitoringoplossingen dat je in wilt schrijven |  | De focus van de wegwijzer is de eindgebruiker. Daarom is ons startpunt hier de applicatie of portal die de eindgebruiker krijgt aangeboden. Bieden jullie daar meerdere smaken voor aan? Bijvoorbeeld basis, normaal en deluxe? Vul dan hier het aantal smaken in. Als je twijfelt wanneer iets een nieuwe monitoringoplossing is, hanteer dan de volgende vuistregel: als jullie er een aparte productnaam voor hebben waaronder jullie het in de markt zetten, met ook een aparte prijs, is het een aparte monitoringoplossing.
Heb je bij de vraag in regel 11 meer dan 1 ingevuld? Vul dan onderstaande vragen voor elk individueel monitoringproduct in.
MONITORINGOPLOSSING 1
Naam van de monitoringoplossing |  | Hoe wordt het aan klanten aangeboden?
Versienummer van de monitoringoplossing op moment van inschrijven |  | Indien gateway en applicatie verschillende versienummers hebben: kies het versienummer van de applicatie. Indien er meerdere applicaties zijn met elk een eigen versienummer: noem svp alle versienummers.
Sinds wanneer is de monitoringoplossing op de markt? |  | Jaartal
Hoe wordt de monitoringoplossing verkocht? |  | Meerdere antwoorden kunnen geselecteerd worden.
Hoe wordt de monitoringoplossing verkocht? |  | Meerdere antwoorden kunnen geselecteerd worden.
Hoe wordt de monitoringoplossing verkocht? |  | Meerdere antwoorden kunnen geselecteerd worden.
Hoe wordt de monitoringoplossing verkocht? |  | Meerdere antwoorden kunnen geselecteerd worden.
Voor welke doelgroepen heeft de oplossing een eigen applicatie/portal? |  | Meerdere antwoorden kunnen geselecteerd worden.
Voor welke doelgroepen heeft de oplossing een eigen applicatie/portal? |  | Meerdere antwoorden kunnen geselecteerd worden.
Voor welke doelgroepen heeft de oplossing een eigen applicatie/portal? |  | Meerdere antwoorden kunnen geselecteerd worden.
Voor welke doelgroepen heeft de oplossing een eigen applicatie/portal? |  | Meerdere antwoorden kunnen geselecteerd worden.
Hoe is de applicatie/portal benaderbaar? |  | Meerdere antwoorden kunnen geselecteerd worden.
Hoe is de applicatie/portal benaderbaar? |  | Meerdere antwoorden kunnen geselecteerd worden.
Hoe is de applicatie/portal benaderbaar? |  | Meerdere antwoorden kunnen geselecteerd worden.
Hoe is de applicatie/portal benaderbaar? |  | Meerdere antwoorden kunnen geselecteerd worden.
Wat is de minimale licensieduur voor de applicatie/portal? |  | Aantal jaar
Wat is de opzegtermijn? |  | Aantal maanden
Hoe kan een demo aangevraagd worden? |  | E-mail adres of url
Hoe kan een offerte aangevraagd worden? |  | E-mail adres of url
Wat is de vanafprijs van deze monitoringoplossing IN JAARLIJKSE KOSTEN PER WONING? |  | Kies uit de genoemde bandbreedtes. Ga daarbij uit van: a) een project van 40 woningen, b) het aanbieden van alle functionaliteit waarvoor in het tabblad "Functionaliteit" een "ja" is ingevuld, c) een contractduur van 5 jaar, d) exclusief de aanschaf van hardware en installatie, e) exclusief eventueel benodigd onderhoud aan de hardware.
Screenshots | S.v.p. meesturen | Op de wegwijzer worden max 10 screenshots per monitoringoplossing geplaatst. Bij voorkeur in .png formaat met een minimale resolutie van 800x1280.
Welke functies biedt de monitoringoplossing? | Vul het tabblad "Functionaliteit 1" in
MONITORINGOPLOSSING 2
Kopieer de vragen in regels 16 t/m 35 en vul die opnieuw in voor de tweede monitoringoplossing
MONITORINGOPLOSSING 3
Kopieer de vragen in regels 16 t/m 35 en vul die opnieuw in voor de derde monitoringoplossing

## Functionaliteiten
|  |  |  | MONITORINGOPLOSSING 1 | MONITORINGOPLOSSING 2 | MONITORINGOPLOSSING 3
|  |  |  | [Naam] | [Naam] | [Naam]
FEATURE | BESCHRIJVING | CATEGORIE | CATEGORIEEN OP WEBSITE | Functionaliteiten | Functionaliteiten | Functionaliteiten
Energieprestatie Monitoring Norm | De applicatie heeft een certicificaat voor de Energieprestatie Monitoringnorm, via https://monitoringnorm.nl/ | kwaliteitsstandaard | Standaarden & Technische functies
Stroomversnelling API (PDB – prestatie database) | De applicatie maakt gebruik van de Stroomversnelling API voor het uitlezen van data uit monitoringhardware via de methode beschreven in: https://github.com/Stroomversnelling/monitoring_api | kwaliteitsstandaard | Standaarden & Technische functies
Stroomversnelling API (UDB – user database) | De applicatie maakt gebruik van de Stroomversnelling API voor het gebruikers- en toegangsbeheer via de methode beschreven in: https://github.com/Stroomversnelling/monitoring_api | kwaliteitsstandaard | Standaarden & Technische functies
SSO | Gebruikers kunnen middels SSO (single sign on) inloggen op de applicatie. | nice-to-have | Standaarden & Technische functies
Koppeling ERP | De applicatie kan worden gekoppeld aan het ERP systeem van de woningeigenaar, bijvoorbeeld Dynamics Empire. | nice-to-have | Standaarden & Technische functies
Koppeling Front office | De applicatie kan worden gekoppeld aan een front-office systeem van de woningeigenaar, bijvoorbeeld Qubion, Brace. | nice-to-have | Standaarden & Technische functies
Export management data | De monitoringdata die gebruikt wordt voor het genereren van in de applicatie zichtbare cijfers en grafieken kan door uit de applicatie worden geëxporteerd. Bijvoorbeeld middels het downloaden van een excel/csv of een SQL query. | nice-to-have | Standaarden & Technische functies
Export ruwe data | Ruwe sensordata kan uit de applicatie worden geëxporteerd. Bijvoorbeeld middels het downloaden van een excel/csv of een SQL query. | nice-to-have | Standaarden & Technische functies
AVG | De opslag van persoonsgegevens is in overeenstemming met de AVG. | kwaliteitsstandaard | Standaarden & Technische functies
Status energiegebruik I | De status van het energiegebruik in de woning wordt getoond, waaronder: - momentaan gebruik; - momentane opwekking. | nice-to-have | Meter van energie-prestaties
Status energiegebruik II | De status van het energiegebruik in de woning wordt getoond, waaronder: - som van totaal gebruik over een bepaalde tijdsperiode (dag, jaar); - som van totale opwek over een bepaalde tijdsperiode (dag, jaar). | must-have | Meter van energie-prestaties
Opwek van PV-panelen | De opwek van de PV-panelen kan worden getoond per tijdseenheid. Daarbij worden zowel het feitelijk gemeten getoond als de meting gecorrigeerd voor klimaatinvloed. | must-have | Meter van energie-prestaties
Geleverde warmte voor ruimteverwarming | De totale geleverde warmte voor ruimteverwarming kan worden weergegeven. | must-have | Meter van energie-prestaties
Geleverde hoeveelheid warm water | De totale geleverde warmte voor warm tapwater kan worden weergegeven. | must-have | Meter van energie-prestaties
Hulpenergie | Het totale energiegebruik van hulpinstallaties, inclusief ventilatie, monitoring en warmte en koude productie, kan worden weergegeven. | must-have | Meter van energie-prestaties
Totaal energie voor warmte en koeling | Het totale energiegebruik voor de productie van warmte en koude kan worden weergegeven. | must-have | Meter van energie-prestaties
Netto geleverde energie vanuit net | Het totale energiegebruik vanuit het net en de totale teruglevering aan het net kan worden weergegeven. | must-have | Meter van energie-prestaties
Verbruik warmteopwekker | Het verbruik van de warmteopwekker (vaak de warmtepomp) kan worden weergegeven. | must-have | Meter van energie-prestaties
Verbruik ventilatiesysteem | Het verbruik van het ventilatiesysteem kan worden weergegeven. | must-have | Meter van energie-prestaties
Overige gebouwgebonden energie | Het totale gebouwgebonden verbruik minus de warmteopwekker kan worden weergegeven. | must-have | Meter van energie-prestaties
Gemiddelde temperatuur warm tapwater | De gemiddelde temperatuur van het warm tapwater kan worden weergegeven. | must-have | Meter van energie-prestaties
Setpoint temperatuur | De door de bewoner ingestelde temperatuur in de woning kan worden weergegeven. | must-have | Meter van energie-prestaties
Temperatuur woonkamer | De werkelijke temperatuur in de woonkamer kan worden weergegeven. | must-have | Meter van energie-prestaties
Weergave COP warmtepomp | De praktijk-COP (coefficient of performance) van de warmtepomp kan worden weergegeven. | must-have | Meter van energie-prestaties
CO2-meting | De CO2- meting van één of meer verblijfsruimten kan worden weergegeven. | nice-to-have | Meter van energie-prestaties
Luchtvochtigheid meting | De luchtvochtigheidsmetingen in de natte ruimte(s) kan worden weergegeven. | nice-to-have | Meter van energie-prestaties
Fijnstof meting | Eén of meer fijnstofmetingen kunnen worden weergegeven, bijvoorbeeld voor PM2.5 in de keuken. | nice-to-have | Meter van energie-prestaties
Informatie contractbundel | Informatie over de vastgelegde afspraken over energieprestaties worden getoond, te weten de ‘contractbundel’ of ‘energiebundel’ met de bewoner. | must-have | Energiecoaching
Status contractbundel | Geeft weer of over een bepaalde tijdsperiode (dag, maand, jaar) de doelstellingen genoemd in de contractbundel worden gehaald, bijvoorbeeld: - de bundel voor huishoudelijk gebruik; - de bundel voor gebouwgebonden gebruik; - opwek elektriciteit door zonnepanelen; - gebruik warm tapwater; - temperatuur woonkamer. | must-have | Energiecoaching
Privacy bij mutaties | De applicatie voor bewoners geeft alleen de informatie weer van de huidige bewoner. Informatie van vorige bewoners, ook bij mutatie gedurende het kalenderjaar, is niet zichtbaar. | must-have | Energiecoaching
Weergave eenheden in begrijpelijke taal | De eenheden die worden gebruikt in de applicatie voor bewoners zijn begrijpelijk. Voorbeelden hiervan is de voortgang van het verbruik weergeven in een percentage voortgang op de bundel (in plaats van kWh) en het verbruik van warm tapwater in een aantal liter van een bepaalde temperatuur (in plaats van kJ). | must-have | Energiecoaching
Weergave van verwacht energieverbruik bewoner (prognose) | Weergave van het verwachte energiegebruik van de bewoner voor een resterende tijdsperiode (dag, jaar) op basis van beschikbare data en profiel. | must-have | Energiecoaching
Definiëren doelstellingen | Bewoners kunnen verschillende doelen instellen en voortgang op die doelen monitoren. Bijvoorbeeld: 5% minder energiegebruik dan afgelopen jaar. | nice-to-have | Energiecoaching
Energiebundel afgestemd op gezinssamenstelling | De bewoner is in staat om het aantal personen en verwacht gedrag in te stellen via de interface. | nice-to-have | Energiecoaching
Telefonische helpdesk | Gebruikers van de applicatie kunnen bellen naar een helpdesk van de applicatieleverancier. | nice-to-have | Energiecoaching
Melding aan bewoner over contractbundel | De bewoner krijgt (geautomatiseerde) alerts wanneer ingestelde grenswaarden voor de contractbundel bereikt worden, of in de data opmerkelijke patronen ontdekt worden. | must-have | Energiecoaching
Alert aan verantwoordelijke voor energiecoaching | Een daartoe aangemerkte energiecoach krijgt een melding wanneer er vanuit de monitoringdata behoefte lijkt aan een gesprek. | must-have | Energiecoaching
Geautomatiseerde tipmodule | Op basis van de data in de applicatie kan de bewoner handvatten worden gegeven om de woning goed te gebruiken, in het bijzonder om binnen de bundel te blijven. Bijvoorbeeld: “de thermostaat instellen op 23 graden vormt een risico voor het behalen van de energiebundel”. Mogelijk wordt dit aangevuld met geautomatiseerde tips over bijvoorbeeld ventileren of koelen op basis van weerinformatie. | must-have | Energiecoaching
Directe communicatie met coach | Via de applicatie kan gecommuniceerd worden met de partij die verantwoordelijk is voor energiecoaching. Support kan worden aangevraagd via de app. | nice-to-have | Energiecoaching
Melding bij (gepersonaliseerde) grenswaarden | Bewoners krijgen meldingen (of visuele ondersteuning) als bepaalde, door de bewoner zelf in te stellen grenswaarden, bereikt worden. | nice-to-have | Energiecoaching
Toont minimale set aan gegevens voor huurdersgarantie | De applicatie geeft inzicht in zowel de gegarandeerde prestaties als de daadwerkelijke prestaties op de volgende onderdelen: - Hoeveel is er opgewekt door de woning? - Hoeveel is er voor warmteopwekking gebruikt? - Hoeveel warmte is er voor ruimteverwarming geleverd? - Hoeveel warm water is er gebruikt? - Hoeveel hulpenergie is er gebruikt? | must-have | Energiecoaching
Download Managementrapportage | Een managementrapportage kan worden gedownload via de applicatie | must-have | Benchmarking
Weersinformatie | Weersinformatie wordt voor de geselecteerde tijdsperiode getoond in de applicatie. | nice-to-have | Benchmarking
Vergelijken prestaties warmteopwekker | De prestaties van de warmteopwekker worden in kaart gebracht en zijn te vergelijken op woning-, project- en portefeuilleniveau. Bijvoorbeeld het energiegebruik of de COP van de warmtepomp. | must-have | Benchmarking
Vergelijken prestaties ventilatiesysteem | De prestaties van het ventilatiesysteem worden in kaart gebracht en zijn te vergelijken op woning-, project- en portefeuilleniveau, bijvoorbeeld het energiegebruik of de CO2-niveaus. | must-have | Benchmarking
Vergelijken prestaties PV panelen | De prestaties van de zonnepanelen worden in kaart gebracht en zijn te vergelijken op woning-, project- en portefeuilleniveau, bijvoorbeeld de opbrengst. | must-have | Benchmarking
Vergelijken prestaties omvormer | De prestaties van de omvormer worden in kaart gebracht en zijn te vergelijken op woning-, project- en portefeuilleniveau, bijvoorbeeld het spanningsniveau. | must-have | Benchmarking
Benchmarking van concepten in eigen portefeuille | De energetische prestaties van woningen uit de eigen vastgoedportefeuille kunnen met elkaar vergeleken worden op basis van verschillende selecties, bijvoorbeeld project, type warmtepomp, grondoppervlakte. | must-have | Benchmarking
Benchmarking van concepten van andere aanbieders | De energetische prestaties van woningen uit de eigen portefeuille kunnen ook (geanonimiseerd) vergeleken worden met soortgelijke woningen van derden. | nice-to-have | Benchmarking
Weergave garantieafspraken | De applicatie geeft de garanties weer die zijn afgesproken over de dienstverlening. | must-have | Beheer en Onderhoud
Weergave prestaties op garantieafspraken | De werkelijk gemeten prestaties op de onderwerpen in de garantieafspraken worden getoond. | must-have | Beheer en Onderhoud
Foutdetectie | Fouten in de monitoringdata worden gedetecteerd. De Energieprestatie Monitoringnorm wordt hier als uitgangspunt genomen voor het soort fouten dat gedetecteerd moet kunnen worden. | must-have | Beheer en Onderhoud
Storingsdetectie | Storingen en afwijkingen in de installaties worden gedetecteerd op basis van de monitoringdata. De Energieprestatie Monitoringnorm wordt hier als uitgangspunt genomen. | must-have | Beheer en Onderhoud
Signalering op basis van drempelwaarden | Vooraf kunnen drempelwaarden worden gedefinieerd die, indien ze worden overschreden, leiden tot een signalering en opname in het logboek. | must-have | Beheer en Onderhoud
Alarmering op basis van drempelwaarden | Actieve berichtgeving aan de onderhoudspartij op basis van afwijkingen in de monitoringdata ten opzichte van vooraf te definiëren drempelwaarden. | must-have | Beheer en Onderhoud
Overzicht meters en installaties in de woning | Een overzicht van alle installaties en sensoren die in de woning aanwezig zijn kan worden geraadpleegd. | must-have | Beheer en Onderhoud
Status sensoren | Van de sensoren in de woning wordt aangegeven of ze actief zijn en of er data verzameld worden. | must-have | Beheer en Onderhoud
Versie software en hardware | Er is een overzicht beschikbaar van de hardware en software versies die actief zijn in het monitoringsysteem van de woning. | must-have | Beheer en Onderhoud
Alarm tijdelijk stopzetten | De applicatie heeft een optie om een alarm tijdelijk stop te zetten. Dit kan bijvoorbeeld van pas komen als er geen toestemming is om een slimme meter uit te lezen. | nice-to-have | Beheer en Onderhoud
Trendanalyse | De applicatie analyseert terugkomende meldingen (trends) en koppelt die terug aan de onderhoudspartij. | nice-to-have | Beheer en Onderhoud
Diagnose van de foutmelding | Er wordt een (geautomatiseerde) analyse gedaan van de foutmelding. Dit geeft richting in de zoektocht naar de oorzaak van de storing. Bijvoorbeeld: zit de storing in de gateway of de router? Betreft het één of meerdere woningen? | nice-to-have | Beheer en Onderhoud
Adviseren over oplossingsrichting | De applicatie geeft mogelijke oplossingsrichtingen bij de gestelde diagnose. | nice-to-have | Beheer en Onderhoud
FAT (Factory acceptance test) & SAT (Site acceptance test) | De applicatie toont de resultaten van de FAT en SAT van de hardware in de woning. | nice-to-have | Beheer en Onderhoud
Standaard onderhoudsrapportage | De applicatie ondersteunt het opstellen van een periodieke onderhoudsrapportage naar de opdrachtgever. | nice-to-have | Beheer en Onderhoud
Logboek storingen | De applicatie houdt een logboek bij van storingen en gebreken op woning- en projectniveau. Dit kan worden gebruikt als input voor preventieve onderhoudsplanning en voor verantwoording richting gebouweigenaar en bewoner. | must-have | Beheer en Onderhoud
Logboek activiteiten/acties | De applicatie biedt de mogelijkheid voor de beheerder om een logboek bij te houden van activiteiten en acties die zijn uitgevoerd op woningniveau. Hier worden zowel preventieve onderhoudsactiviteiten als activiteiten op basis van signalering onder genoemd. | must-have | Beheer en Onderhoud
Warmtepomp reset op afstand | De applicatie ondersteunt de mogelijkheid om storingen in de warmtepomp te verhelpen door een reset op afstand. (Dit is niet altijd wenselijk om daadwerkelijk te doen.) | nice-to-have | Beheer en Onderhoud
Resetten van installaties op afstand | De applicatie ondersteunt de mogelijkheid om een aantal installaties op afstand te resetten, bijvoorbeeld de router, gateway, omvormer en de WTW. | nice-to-have | Beheer en Onderhoud
Slim inplannen van onderhoud | De applicatie geeft inzicht in hoe verschillende meldingen slim gepland kunnen worden. Een voorbeeld is bij een niet urgente storing wachten tot er meer vergelijkbare storingen in de straat zijn. | nice-to-have | Beheer en Onderhoud
Updaten van software op afstand | De software van de monitoringhardware kan op afstand worden geupdatet. | nice-to-have | Beheer en Onderhoud
Download EPV Jaarrapportage | De EPV Jaarrapportage kan worden gedownload via de applicatie. | nice-to-have | EPV (Energieprestatie-vergoeding)
Toont minimale set aan gegevens EPV jaaroverzicht | De applicatie geeft inzicht in de opgewekte duurzame energie door de woning, inclusief welk deel daarvan beschikbaar is voor warmte en welk deel daarvan beschikbaar is voor gebruik door de huurder. | must-have | EPV (Energieprestatie-vergoeding)
Gebruiken eigen template EPV Jaarrapportage | De gebruiker kan een eigen template (sjabloon) toevoegen om de gegevens voor de EPV Jaarrapportage in het gewenste format weer te geven. | must-have | EPV (Energieprestatie-vergoeding)
Opstellen EPV Jaarrapportage | De applicatie kan (middels koppeling met een gebruikersdatabase) de EPV Jaarrapportage per woning opstellen. | must-have | EPV (Energieprestatie-vergoeding)
Opstellen EPV Jaarrapportage met NAW | De applicatie kan (middels koppeling met een gebruikersdatabase) de EPV Jaarrapportage per woning opstellen inclusief NAW gegevens, energieprestatiedata en de in het betreffende jaar door de bewoner betaalde EPV. | nice-to-have | EPV (Energieprestatie-vergoeding)
Opstellen EPV Jaarrapportage bij mutatie | De EPV Jaarrapportage gaat over de juiste periode bij mutatie. | must-have | EPV (Energieprestatie-vergoeding)
Geeft aanvullende data over energieprestaties weer op de EPV Jaarrapportage | Op de EPV Jaarrapportage staan aanvullende prestatiegegevens, zoals bijvoorbeeld: - Ingestelde temperatuur woonkamer - Gemeten temperatuur woonkamer - Gegarandeerde hoeveelheid beschikbaar warm tapwater (liter per dag) - Gebruikte hoeveelheid warm tapwater (liter per dag) - Concentratie CO2 in de woonkamer - Hoeveel de woning heeft teruggeleverd aan of afgenomen van het net dat jaar - Andere overeengekomen en/of gemeten prestaties | nice-to-have | EPV (Energieprestatie-vergoeding)

## Sheet2 (hidden)
ja | als integraal product: hardware en applicatie/portal | bewoner | browser | 0 - 20
nee | de applicatie/portal wordt los verkocht, mits de hardware gebruik maakt van de Stroomversnelling API | verhuurder | android app | 21 - 40
optie | de applicatie/portal wordt los verkocht, mits de hardware gebruik maakt van een open API | technisch | ios app | 41 - 60
| de applicatie/portal wordt los verkocht | anders | anders | 61 - 80
| nvt | nvt | nvt | 81 - 100
101 - 120
121 - 140
141 - 160
161 - 180
181 - 200
meer dan 200